兴化市消防安全委员会办公室文件

兴消委办〔2019〕5号

关于开展消防安全专项执法检查的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处），开发区管委会，市各有关部门、单位：

根据《省安委会办公室 应急管理厅关于开展危险化学品等重点领域安全生产专项执法检查的通知》（苏安办电﹝2019﹞7号）部署要求，决定自即日起在全市开展为期1个月的消防安全专项执法检查。现将全市《消防安全专项执法检查工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

兴化市消防安全委员会办公室

2019年4月12日

消防安全专项执法检查工作方案

为贯彻省安委会办公室 应急管理厅《关于开展危险化学品等重点行业领域安全生产专项执法检查的通知》（苏安办电﹝2019﹞7号）要求，按照上级党委、政府统一部署，市消防安全委员会办公室决定自即日起，在全市范围内开展为期1个月的消防安全专项执法检查。现制定工作方案如下：

一、总体要求

认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和李克强总理等中央领导同志批示要求，深刻吸取近期重特大事故教训，严格落实《江苏省消防安全责任制实施办法》，集中开展消防安全专项执法检查，深入排查消除消防安全隐患，坚决遏制重特大火灾事故，确保人民群众生命财产安全。采取行业督查、网格排查、单位自查、专业抽查等方式，深入开展消防安全专项执法检查，依法严惩一批消防安全违法行为，彻底治理一批重大火灾隐患，关闭取缔一批严重违法违规和不符合消防安全条件的企业，联合惩戒一批严重失信单位，问责曝光一批责任不落实、措施不力的单位和个人。

二、执法检查重点内容

（一）检查重点

大型商业综合体、劳动密集型企业、车站码头、宾馆饭店、娱乐场所、社会福利机构、博物馆和文物建筑、商住楼以及群租房、高层住宅。

（二）检查内容

1.单位消防安全管理责任落实以及自查自改情况；

2.违规采用易燃可燃材料装修、违规设置库房、电动车违规停放充电问题；

3.锁闭占用疏散楼梯、疏散通道堆放可燃杂物问题；

4.防火分隔不到位、电缆竖井管道防火封堵不到位问题；

5.消防设施损坏停用、消防给水系统关闭问题；

6.违规敷设电气线路、违规电气焊作业问题；

7.违规搭建易燃可燃彩钢板房问题。

三、组织实施方式

（一）督促单位自查。各乡镇（街道）、行业部门要组织印制、广泛张贴《关于开展消防安全专项执法检查的通告》（见附件1），并通过新闻媒体广泛进行宣传，发动社会单位按照“三自主两公开一承诺”要求（自主评估风险、自主检查安全、自主整改隐患，向社会公开消防安全责任人、管理人，并作出消防安全承诺），普遍开展“六个一”活动（向社会作出1份消防安全承诺，开展1次消防安全自查，维护保养1次建筑消防设施，组织1次全员培训，开展1次全员应急疏散演练，向消防部门报告1次工作）。要督促单位对照重点检查内容逐项自查，全面梳理单位每个部位、每个环节、每个岗位存在的消防安全风险和隐患，建立问题清单和整改计划，明确整改责任、措施、资金、时限、预案。具备条件的单位，可邀请消防安全专家参与自查，查清查实火灾隐患，有效解决自查中遇到的技术问题，切实提高自查自改成效。4月15日前，各单位法人要签订《消防安全自查承诺书》（见附件2）报消防部门和行业主管部门备案。

（二）开展专项检查。各乡镇（街道）、行业部门要在单位自查的基础上，认真组织开展消防安全专项执法检查。民政、住建、商务、交通、文旅等部门要按照职责分工，组织全面排查大型商业综合体、劳动密集型企业、车站码头、宾馆饭店、娱乐场所、社会福利机构、博物馆和文物建筑，彻底摸清底数，查清查实隐患。市消防部门要加强对本地区消防安全专项执法检查行动的统筹、指导，同时，按照“双随机、一公开”的要求，加大对此次检查范围内消防安全重点单位的监督抽查比例和力度；对规模较大、功能较复杂的，要组织技术力量，逐一开展“会诊式”检查。同时，遵照住房城乡建设部、应急管理部《关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》要求，住建部门要加强建设工程项目的消防安全源头把控，消防部门要加强新投入使用、营业场所的监督检查，防止源头产生新的隐患。乡镇街道和公安派出所要依法履职，加强消防安全检查，落实网格化消防安全管理，组织对商住楼、群租房、高层住宅，开展全面摸排，提示消防安全，提醒消除隐患。消防部门监督抽查情况要及时录入消防监督管理系统；公安派出所日常消防监督情况要及时录入社区警务平台消防模块；已开通网格化社会治理信息平台消防管理模块的乡镇街道，要及时将检查情况录入模块。各行业部门和暂未开通网格化社会治理信息平台消防管理模块的乡镇（街道），检查时要逐一填写《消防安全专项执法检查登记表》（见附件3）。各行业部门和乡镇（街道）、公安派出所要每周对检查情况进行汇总统计并填写《消防安全专项执法检查统计表》（见附件4），报当地消防部门。

（三）严格监督执法。要严格火灾隐患整改标准，严惩消防安全违法行为，依法作出行政处罚决定，下达执法文书，并督促单位立即整改，落实防范措施，坚决防止因隐患整改不到位酿成事故，甚至影响周边单位安全。对发现的重大、区域性火灾隐隐患，要采取挂牌督办、媒体曝光、约谈警示等措施，实施综合整治、集中攻坚，确保隐患按期整改销案。对一时难以整改的，要依法予以查封、关停或落实超常规防控措施，督促单位加强巡防看守，切实降低社会面火灾风险。对存在重大火灾隐患拒不整改、随时有可能导致发生重特大火灾事故的，一律提请政府予以关闭。对单位负责人不履行消防安全职责导致发生火灾事故的，要依法从严处罚，并纳入信用体系记录，实行失信联动惩戒；对符合失火罪、消防责任事故罪“两罪”立案条件的，坚决依法立案查处，倒逼责任落实。

（四）强化宣传教育。要督促大型商业综合体、劳动密集型企业、车站码头、宾馆饭店、娱乐场所、社会福利机构、博物馆和文物建筑、商住楼规范开展消防安全“三提示”（提示场所火灾危险性，提示场所安全出口和疏散通道，提示逃生设备器材具体放置位置和使用方法），组织开展全员消防安全培训，确保所有员工达到“一懂三会”要求（懂本场所火灾危险性，会报警、会灭火、会逃生）。要充分利用微信、微博、广播、电视、短信、楼宇视频、户外大屏、宣传橱窗等媒介，以及车站、码头等交通枢纽，提醒群众安全用火用电用油用气，掌握正确的逃生方法。对专项执法检查工作期间查处的重大违法违规企业，一律在当地主流媒体进行公开曝光，通过跟踪报道、明察暗访等形式对火灾隐患整改情况进行“回头看”，并选取典型案例制作警示教育片，充分发挥强大警示震慑作用。要充分发挥96119火灾隐患举报平台作用，加强举报人员信息保密，激励广大群众举报火灾隐患。

（五）固化常态管理。要督促单位严格按照《消防法》、《江苏省消防条例》等法律法规以及我省《单位消防安全管理标准》等标准规定，健全消防安全管理制度，落实各级各岗位消防安全责任制，推行消防安全标准化管理。要推广应用单位消防安全管理平台，通过信息化手段，固化单位消防安全管理模式和检查内容。要督促群租房业主加强消防安全管理，租赁双方签订消防安全协议，明确各自的消防安全责任；人数超过100人的，明确专兼职消防安全管理人员。要推动群租房集中区域建立集防火、灭火、宣传于一体的微型消防站，配齐人员和必要的装备器材，落实日常值班和管理制度，加强与消防救援队伍的联勤联训。要持续推进建筑消防设施联网监测系统、独立式感烟火灾探测器、简易喷淋、智能电动车集中停放充电点、电气火灾监控系统等物防技防手段应用，有效提升消防安全设防等级。

（六）加强指导督促。市消防部门要组织行业部门、乡镇（街道）参加检查人员、公安派出所专兼职消防民警、网格员以及单位消防安全责任人和管理人进行消防安全集中培训，成立消防安全专家指导服务队参与专项执法检查，大力提升排查整治效果。同时，市政府将采取“四不两直”的方式，适时对重点乡镇（街道）工作进展情况开展专项督导，对重点场所进行突击检查、暗访检查和随机抽查。各乡镇（街道）、各行业主管部门也要加强督导检查，对工作措施不落实、存在严重火灾隐患的，要组织进行约谈，推动消防安全专项执法检查各项工作落到实处。消防安全专项执法检查开展情况纳入2019年度各乡镇（街道）、行业部门安全生产和消防工作考核的重要内容。

市消防部门要加强消防安全专项执法检查工作统筹协调，做好数据统计和情况汇总，及时报告工作开展相关情况。即日起至4月底，每周四下午16:00前报送《消防安全专项执法检查情况统计表》，4月29日前报送工作总结以及《消防安全专项执法检查情况统计表》（联系人：陈红兵，联系电话：0523-80218382，13775656096，电子邮箱：630261905@qq.com）。工作总结及相关统计表要经本乡镇（街道）、行业部门分管负责人审核，并签字确认后上报。

附件：1. 关于开展消防安全专项执法检查的通告

2.消防安全自查承诺书

3.消防安全专项执法检查登记表

4.消防安全专项执法检查情况统计表

附件1

江苏省消防安全委员会办公室

关于开展消防安全专项执法检查的通告

为深刻吸取盐城响水“3.21”特大爆炸事故教训，坚决遏制重特大火灾等事故的发生，按照省委省政府统一部署，在全省范围内开展危险化学品等重点行业领域安全生产专项执法检查。现就消防安全专项执法检查有关事项通告如下：

一、专项执法检查时间

4月1日至4月30日。

二、重点检查对象

大型商业综合体、劳动密集型企业、车站机场码头、宾馆饭店、娱乐场所、社会福利机构、博物馆和文物建筑、商住楼以及群租房、高层住宅。

三、重点检查内容

1、单位消防安全管理责任落实以及自查自改情况；

2、违规采用易燃可燃材料装修、违规设置库房、电动车违规停放充电问题；

3、锁闭占用疏散楼梯、疏散通道堆放可燃杂物问题；

4、防火分隔不到位、电缆竖井管道防火封堵不到位问题；

5、消防设施损坏停用、消防给水系统关闭问题；

6、违规敷设电气线路、违规电气焊作业问题；

7、违规搭建易燃可燃彩钢板房问题。

四、社会单位任务

1、对标自查自纠。各类重点场所对照专项检查重点内容全面梳理单位每个部位、每个环节、每个岗位存在的消防安全风险和隐患，建立问题清单和整改计划，明确整改责任、措施、资金、时限、预案，限期完成整改，确保消防安全。具备条件的单位，可以邀请消防安全专家参与自查，查清查实火灾隐患，提高自查自改成效。4月15日前，各单位要完成自查自纠工作并签订《消防安全自查承诺书》（从江苏消防网“通知公告”栏下载，网址：www.js119.com）报消防部门和行业主管部门备案。

2、开展“六个一”活动。在单位内部全面开展“六个一”活动，即向社会作出1份消防安全承诺，开展1次消防安全自查，维护保养1次建筑消防设施，组织1次全员培训，开展1次全员应急疏散演练，向消防部门报告1次工作。

3、强化宣传教育。大型商业综合体、劳动密集型企业、车站机场码头、宾馆饭店、娱乐场所、社会福利机构、博物馆和文物建筑、商住楼要全面落实消防安全“三提示”（提示场所火灾危险性，提示场所安全出口和疏散通道，提示逃生设备器材具体放置位置和使用方法），组织开展全员消防安全培训，确保所有员工达到“一懂三会”（懂本单位火灾危险性，会报火警、会扑救初起火灾、会火场逃生自救）要求。电影院、宾馆等在电影放映前、电视开机时要播放消防安全提示和公益广告，KTV等娱乐场所音视频系统要具备火灾时紧急切换提示功能。车站机场码头要通过灯箱广告、电子显示屏、阅报栏等刊播消防安全知识和提示。

4、强化物防措施。设有消防控制室的单位要积极接入消防设施联网监测系统，新建单位要同步联网接入。依照国家建设工程技术标准不需要设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的场所，要积极安装简易喷淋、独立式感烟火灾探测报警器，提高初起火灾预警处置能力。社会福利机构、文物古建筑、高层地下建筑、大型商业综合体等场所，要合理选装电气火灾监控装置，压降电气火灾高发势头。高层住宅小区、劳动密集型企业以及群租房聚集区域，要建设符合消防安全要求的智能电动车集中停放充电点，降低电动车火灾发生率。

5、固化常态管理。按照《消防法》、《江苏省消防条例》等法律法规以及我省《单位消防安全管理标准》等标准规定，开展消防安全标准化管理达标创建，健全消防安全管理组织，建立完善消防安全管理制度，落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，加大消防安全投入，及时完善、维保消防设施器材，常态化开展防火巡查检查，及时整改火灾隐患，定期开展消防安全教育培训和消防演练，建立微型消防站等应急处置力量，提升单位自防自救能力。

各级民政、住建、交通、商务、文旅等部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，切实履行消防安全职责，加大行业系统单位检查力度，对发现的消防安全隐患紧盯不放、对单消除，提高行业消防安全管理水平。各地消防部门要按照“双随机、一公开”的要求，加大对此次检查范围内消防安全重点单位的监督抽查比例和力度，从严查纠各类消防安全违法行为和火灾隐患，对一时难以整改或拒不整改的，要依法予以临时查封或提请政府关停，切实降低社会面火灾风险。

特此通告。

江苏省消防安全委员会办公室

2019年4月1日

附件2

消防安全自查承诺书

我单位（单位名称：                                 ）已按照省安全生产委员会办公室《消防安全专项执法检查实施方案》要求，全面进行了自查，具体自查情况如下：

| 序号 | 检 查 内 容 | 发现的具体问题 | 整改责任、措施、资金、时限、预案制定情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位消防安全管理责任落实以及自查自改情况 |  |  |
| 2 | 是否存在违规采用易燃可燃材料装修、违规设置库房、电动车违规停放充电问题 |  |  |
| 3 | 是否存在锁闭占用疏散楼梯、疏散通道堆放可燃杂物问题 |  |  |
| 4 | 是否存在防火分隔不到位、电缆竖井管道防火封堵不到位问题 |  |  |
| 5 | 是否存在消防设施损坏停用、消防给水系统关闭问题 |  |  |
| 6 | 是否存在违规敷设电气线路、违规电气焊作业问题 |  |  |
| 7 | 是否存在违规搭建易燃可燃彩钢板房问题 |  |  |
| 8 | 其他问题 |  |  |

针对上述自查发现的问题，我单位承诺于2019年  月  日前完成整改。同时，将举一反三，依据《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等相关消防法律法规要求做好消防安全工作，若有违反，我单位将自觉承担相关法律责任，切实做到安全自查、隐患自除、责任自负，主动接受监督。（单位自行确定科学合理的整改期限，由单位法定代表人将上述内容抄写至横线处）

（单位公章）

承诺人（法人代表）：                     承诺时间：

注：此承诺书一式3份，由单位负责人填写并加盖公章，1份单位留存，1份报当地消防部门，1份报当地行业主管部门。

| 附件3 |
| --- |
| 消防安全专项执法检查登记表 |
| 县（市、区）： 审核人： 填表人： 联系电话： |
| 序号 | 单位（或商住楼、群租房、高层住宅）名称 | 所属类别 | 地址 | 负责人 | 联系方式 | 排查时间 | 排查人员姓名 | 存在的问题 | 整改进度 |
|  |  | 大型商业综合体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 劳动密集型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 车站机场码头 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 宾馆饭店 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1、所属类别根据实际从“大型商业综合体、劳动密集型企业、车站机场码头、宾馆饭店、娱乐场所、社会福利机构、博物馆和文物建筑、商住楼以及群租房、高层住宅”中选填一类； 2、排查时间按照YYYY-MM-DD的格式填写，如2019-4-10； 3、排查人员按照实际情况填写，如民政局张××、建设局李××、 ××公安派出所王××、××镇××村赵××； 4、整改进度项如全部完成整改的，填写“全部完成整改”；部分完成整改的，根据实际情况填写，如第1、3、6条已完成整改。 |

附件4

消防安全专项执法检查情况统计表

地 区 发放、张贴《通告》（份） 约谈培训情况 组织排查情况 实施整治情况 组织约谈（人） 组织培训（人） 大型商业综合体（家） 劳动密集型企业（家） 车站机场码头（家） 宾馆饭店（家） 娱乐场所（家） 社会福利机构（家） 博物馆和文物建筑（家） 商住楼（栋） 群租房（处） 高层住宅（栋） 发现违法行为及火灾隐患（处） 责令限期改正（家） 督改违法行为及火灾隐患（处） 立案查处（家） 罚款 责令“三停”（家） 临时查封（处） 拘留（人） 重大火灾隐患整治 提请地方政府关停（家） 纳入诚信体系进行联合惩戒（家） 投诉举报情况 总金额（万元） 其中，处罚5万元以上的（家） 判定重大火灾隐患（家） 当地政府挂牌督办（家） 曝光重大火灾隐患 （家） 接到投诉举报数量（个） 已核查投诉举报数（个） 填报单位： 审核人： 填报人： 联系方式： 上报时间： 注：各项统计数据均上报累计数据。