兴化市消防安全委员会办公室文件

兴消委办〔2020〕15号

关于印发《全市深化“祛火源、降荷载、强设施、畅通道、重管理”专项行动工作方案》的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处），开发区管委会，市各有关部门、单位：

现将《全市深化“祛火源、降荷载、强设施、畅通道、重管理”专项行动工作方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

兴化市消防安全委员会办公室

2020年8月28日

全市深化“祛火源、降荷载、强设施、畅通道、重管理”专项行动工作方案

为进一步贯彻落实“祛火源、降荷载、强设施、畅通道、重管理”的火灾防控理念，深入开展消防安全专项整治“百日攻坚行动”，切实提升火灾防范等级，确保全省火灾形势平稳，经研究，决定在前期开展“祛火源、降荷载、强设施、畅通道”集中行动的基础上，固化经验、集成创新、全面推广，深入指导社会单位在隐患整治中贯彻此理念，有效降低火灾风险，从即日起至百日攻坚行动结束，实施深化“祛火源、降荷载、强设施、畅通道、重管理”专项行动，现制定工作方案如下：

一、工作重点

（一）祛火源。规范易燃易爆及公众聚集场所明火使用，严格动火作业审批，及时清除遗留火种；加强焚香、烧纸等活动监护，划定烟花爆竹禁放区域和禁绝明火散发区域。规范电气线路和电器设备使用，严禁私拉乱接，严禁超负荷使用大功率电器，严禁电动自行车违规充电，及时关闸断电，落实电气线路定期检测规定，防止电气线路过载、短路。强化防雷防爆防静电以及遇湿易燃物品防潮等措施，防止各类货物堆场、危险化学品及危险废物储存场所聚热和放热反应，采取消除或控制静电累积措施，从源头上消除引发火灾的各类点火源。

（二）降荷载。采取减少可燃易燃材料装修，控制仓储、堆垛储存物品数量，杜绝易燃易爆危险化学品及危险废物超量储存，严禁在高层建筑内使用瓶装液化石油气、在地下或半地下室使用液化石油气，严防改变场所使用性质，关停、查封、拆除、更换采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板防和不符合要求的外墙保温材料，搬离一定数量的可燃物品、使用低燃烧热值物品替代高燃烧热值物品以降低人员密集场所火灾荷载密度，以及控制公众聚集场所高峰时段人流量，清理生产、经营、储存等场所违规住人和“群租房”等措施，从“物”和“人”两个方面降低火灾荷载和风险。

（三）强设施。督促单位按照规范标准配置消防设施、器材，针对大型城市综合体、超高层建筑、地下人员密集场所、易燃易爆等场所加强特殊消防设施配备，在小单位、小场所中推广安装独立式感烟探测报警器、简易喷淋等简易消防设施，加快消防设施联网监测系统建设和接入，加强消防设施维护保养，自身不具备维保能力的，与符合从业条件的消防技术服务机构签订维保协议，推动电动自行车智能集中充电装置、剩余电流式等电气火灾监控系统、缆式感温探测器、家用燃气泄漏报警系统、家庭火灾智能救助系统等实用设施、装备应用，强化本质安全性，有效控制和扑灭火灾。

（四）畅通道。按要求施划消防车通道标线、标志，设置警示牌；清理消防车通道违法停放车辆，违章搭建构筑物或者设置摊位，违法设置铁桩、石墩、水泥墩、限高杆、架空管线等固定障碍物。清除堵塞、占用疏散通道、安全出口的物品，杜绝楼梯间内存放电动自行车和杂物，打开锁闭的安全出口，拆除非法搭建的影响人员疏散逃生的建（构）筑物以及铁栅栏，明确公众聚集场所楼层疏散引导员，并适时组织开展疏散逃生演练，确保一旦发生火灾事故，人员能够及时撤离。

（五）重管理。社会单位普遍落实“1234+N”消防安全管理机制，深入开展消防安全标准化管理达标创建活动。多产权、多使用权建筑实行承包、租赁或者委托经营、管理时，产权单位要提供符合消防安全要求的建筑物，并与各经营主体、使用单位逐一签订责任书，逐一明确各方消防安全责任。各大型连锁型企业总部或区域总部，要在做好自身消防安全工作的同时，进一步加强对下属单位消防安全工作的指导、监督、检查和管理。出租房屋租赁双方要严格执行《江苏省租赁住房治安管理规定》（省政府令第130号），落实消防工作责任，加强火灾防范工作。居民家庭积极查找身边的火灾隐患，及时整改消除，外出前务必做到“三清三关”（清走道、清阳台、清厨房，关门窗、关电源、关燃气）。

二、工作步骤

（一）宣传发动阶段（8月底前）。各乡镇街道、行业部门要充分利用各级各类新闻媒体，加大宣传报道力度，广泛宣传“祛火源、降荷载、强设施、畅通道、重管理”理念，向社会公告专项行动的内容和要求。通过发放宣传单、制作公益宣传海报等形式，发动社会单位主动参与，认真开展自查自改工作。利用手机短信平台以及微博微信等，向场所法定代表人、安全管理人员、消防控制室值班人员等目标人群发送消防安全提示，指导其落实好自查自改任务。充分发挥舆论监督作用，邀请媒体对专项行动进行持续报道、深入报道，对存在隐患突出、整改不及时的单位予以及时曝光。

（二）集中整治阶段（9月1日至百日攻坚行动结束）。各乡镇街道、行业部门发动社会单位对照要求，重点从控制火源、压降荷载、完善设施、畅通通道、注重管理五个方面开展自查自改。相关行业部门、乡镇街道、公安派出所、基层网格等各方力量，对排查发现存在的问题，分类梳理，深入指导，督促落实整改责任、整改时限。对检查发现的火灾隐患和消防违法行为，综合采取法律、经济、行政、舆论等手段，有效整改消除一批火灾隐患。

（三）总结固化阶段（年底前）。结合单位消防安全标准化管理达标验收，组织对专项行动落实情况一并进行检查指导。认真总结专项行动中发现的普遍性、倾向性问题，及时研究制订改进措施，完善配套工作制度。持续不断深入推进，及时总结固化工作成效，建立长效工作机制，有效提升单位消防安全管理水平。

三、工作要求

（一）提高思想认识。“祛火源、降荷载、强设施、畅通道、重管理”这15字，朗朗上口，简明扼要，切中要害，既是工作理念，也是工作方法。这是多年来我省隐患整治的实践探索和经验总结，是指导基层做好火灾防控工作的有力抓手，也是持续巩固隐患治理成果、深化基层火灾防控工作的切入点和关键点。各乡镇街道、行业部门要高度重视，把握基本要义，加强指导监督、宣传培训，以便于基层组织、社会单位、居民社区、人民群众充分理解、迅速掌握、开展自查自改工作，让“祛火源、降荷载、强设施、畅通道、重管理”理念深入人心。

（二）注重统筹结合。“祛火源、降荷载、强设施、畅通道、重管理”专项行动，服务和服从于“百日攻坚行动”。各乡镇街道、行业部门要结合专项排查治理、单位消防安全管理标准创建、重大火灾隐患集中攻坚等，广泛发放《“祛火源、降荷载、强设施、畅通道、重管理”专项行动检查记录表》，督促指导社会单位进行自查自改。要积极争取单位参与和群众支持，形成社会联动合力。

（三）严格跟踪问效。各乡镇街道、行业部门主要领导要亲自部署、亲自调度，分管领导具体负责、具体协调，推动各项措施有序有力落实。要结合实际，研究制定细化措施，落实责任、明确任务、序时推进。市消委办将结合“百日攻坚行动”专项督导，运用“四不两直”方式，分阶段、分重点组织开展督导检查，及时发现问题，跟踪督促整改，确保各项工作落地见效。

附件：

“祛火源、降荷载、强设施、畅通道、重管理”

专项行动检查记录表

| 序号 | 检查项目 | 检查重点内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查火源 | 是否存在违规用火、用电 | □ 违规，存在问题： □ 不违规 |
| 2 |  | 是否定期组织防火巡查，及时清除遗留火种 | □ 是 □ 否，具体问题： |
| 3 |  | 动火作业审批是否规范并落实防范措施；焚香、烧纸等活动是否落实监护措施 | □ 是 □ 否，具体问题： |
| 4 |  | 是否存在电器线路私拉乱接 | □ 是，具体问题： □ 否 |
| 5 |  | 是否存在超负荷使用大功率电器、电动自行车违规充电 | □ 是，具体问题： □ 否 |
| 6 |  | 是否落实电气线路定期检测规定 | □ 是 □ 否，具体问题： |
| 7 |  | 是否及时关闸断电 | □ 是 □ 否，具体问题： |
| 8 |  | 是否划定烟花爆竹禁放区域和禁绝明火散发区域 | □ 是 □ 否，具体问题： |
| 9 |  | 防雷防爆防静电以及遇湿易燃物品防潮等措施是否落实到位 | □ 是 □ 否，具体问题： |
| 10 |  | 货物堆场、危险化学品及危险废物储存场所通风、散热等措施落实是否到位 | □ 是 □ 否，具体问题： |
| 11 | 查荷载 | 厂房、库房、员工集体宿舍是否使用易燃可燃芯材的彩钢板 | □ 是，夹芯材质： □泡沫 □岩棉 □其他易燃 、可燃材质 □其他不燃材质 □ 否 |
| 12 |  | 装修及隔热保温材料是否使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料 | □ 有，装修或隔热保温部位： □ 无 |
| 13 |  | 仓储、堆垛储存物品数量是否超过规定储量 | □ 是 □ 否 □ 不涉及 |
| 14 |  | 易燃易爆危险化学品及危险废物是否超量储存 | □ 是 □ 否 □ 不涉及 |
| 15 |  | 是否存在高层建筑内使用瓶装液化石油气、在地下或半地下室使用液化石油气 | □ 是，具体问题： □ 否 |
| 16 |  | 是否采取搬离一定数量的可燃物品、使用低燃烧热值物品替代高燃烧热值物品等方式降低人员密集场所火灾荷载密度 | □ 是 □ 否 □ 不涉及 |
| 17 |  | 公众聚集场所针对高峰时段大人流量是否采取应急管理措施 | □ 是 □ 否 □ 不涉及 |
| 18 |  | 生产、经营、储存场所是否有人员住宿，存在“三合一”现象 | □ 是，具体部位及住宿人数： □ 否 |
| 19 |  | 是否存在“群租房”现象 | □ 是 □ 否 □ 不涉及 |
| 20 | 查设施 | 是否按照规范标准配置消防设施、器材 | □ 是 □ 否，具体问题： |
| 21 |  | 是否接入消防设施联网监测系统 | □ 是 □ 否 □ 不涉及 |
| 22 |  | 自身不具备维保能力的，是否与符合从业条件的维保机构签订维保协议 | □ 是 □ 否 □ 不涉及 |
| 23 |  | 消防设施、器材、消防安全标志是否完好有效 | 设施完好， 故障、损坏。 在“ ”填写下列序号： 1、消火栓系统；2、火灾自动报警系统；3、防烟系统；4、排烟系统；5、自动喷水灭火系统；6、气体灭火系统；7、灭火器；8、应急照明灯；9、疏散指示标志；10、防火卷帘；11、其他系统： 。 |
| 24 |  | 小单位、小场所是否安装简易消防设施 | □ 是，具体设施及安装部位： □ 否 |
| 25 |  | 是否安装电动自行车集中智能充电装置、剩余电流式等电气火灾监控系统、缆式感温探测器、家用燃气泄漏报警系统、家庭火灾智能救助系统等实用设施、装备 | □ 是，具体设施及安装部位： □ 否 |

单位名称（盖章）：

| 序号 | 检查项目 | 检查重点内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 查通道 | 是否按要求施划消防车通道标线、标志，设置警示牌； | □ 是 □ 否，具体问题： |
| 27 |  | 是否存在消防车通道违法停放车辆，违章搭建构筑物或者设置摊位，违法设置铁桩、石墩、水泥墩、限高杆、架空管线等固定障碍物 | □ 是，具体问题： □ 否 |
| 28 |  | 疏散通道是否畅通 | □ 畅通 □ 不畅通，存在问题： |
| 29 |  | 安全出口是否上锁 | □ 是，具体问题： □ 否 |
| 30 |  | 是否存在非法搭建的影响人员疏散逃生的建（构）筑物以及铁栅栏 | □ 是，具体问题： □ 否 |
| 31 |  | 楼梯间内存放电动自行车和杂物 | □ 是，具体问题： □ 否 |
| 32 |  | 员工是否掌握火场逃生自救基本技能，熟悉逃生路线和引导人员疏散程序 | □ 掌握 □ 不掌握 |
| 33 |  | 是否组织员工开展消防安全培训和应急疏散逃生演练 | □ 是 □ 否 |
| 34 | 查管理 | 消防安全重点单位是否落实“1234+N”单位消防管理措施，完成消防安全标准化管理达标创建 | □ 是 □ 否 □ 不涉及 具体问题： |
| 35 |  | 多产权、多使用权建筑实行承包、租赁或者委托经营、管理时，产权单位是否提供符合消防安全要求的建筑物，并与各经营主体、使用单位逐一签订责任书，逐一明确各方消防安全责任 | □ 是 □ 否 □ 不涉及 具体问题： |
| 36 |  | 大型连锁型企业总部或区域总部，要在做好自身消防安全工作的同时，是否对下属单位消防安全工作的指导、监督、检查和管理 | □ 是 □ 否 □ 不涉及 具体问题： |
| 37 |  | 出租房屋租赁双方是否严格执行《江苏省租赁住房治安管理规定》（省政府令第130号），落实消防工作责任，加强火灾防范工作 | □ 是 □ 否 □ 不涉及 具体问题： |
| 38 |  | 居民家庭是否积极查找身边的火灾隐患，及时整改消除，外出前务必做到“三清三关”（清走道、清阳台、清厨房，关门窗、关电源、关燃气） | □ 是 □ 否 □ 不涉及 具体问题： |
| 39 | 其他 | 其他消防安全问题 |  |

检查人员（签名）：                                          检查时间：

注：本表一式三份，一份单位留存，一份报当地消防救援部门，一份报公安派出所。