兴化市消防安全委员会办公室文件

兴消委办〔2020〕22号

关于印发《兴化市大型商业综合体和大型医疗建筑消防安全专项检查工作实施方案》的通知

昭阳街道、临城街道、垛田街道、戴南镇，市商务、卫健、住建、文体广旅、市场监管、供电公司，相关单位：

为认真贯彻落实国务院安委办、省、泰州市消防安全委员会工作部署，全面排查整治大型商业综合体和大型医疗建筑消防安全问题，切实提升其消防安全管理水平，经市政府领导同意，市消防安全委员会办公室制定了《兴化市大型商业综合体和大型医疗建筑消防安全专项检查工作实施方案》，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

兴化市消防安全委员会办公室

2020年12月21日

兴化市大型商业综合体和大型医疗建筑

消防安全专项检查工作实施方案

为切实加强大型商业综合体和大型医疗建筑火灾防控工作，全面排查整治消防安全问题，最大限度消除火灾隐患，确保人民群众生命财产安全，市消防安全委员会决定在全市范围内集中开展大型商业综合体和大型医疗建筑消防安全专项检查。具体方案如下：

一、工作目标

认真贯彻国务院安委办、应急管理部“12·6”和部消防救援局“12·11”、省消防安全委员会“12·15”视频会议精神，深刻吸取近期事故教训，通过开展大型商业综合体和大型医疗建筑消防安全专项检查，进一步夯实消防安全主体责任，落实消防安全制度，整改消除火灾隐患，提升消防安全管理水平，实现“三不”（不发生、不亡人、不扩大）目标，为兴化“争当表率、争做示范、走在前列”奠定坚实的消防安全基础。

二、检查时间

2020年12月至2021年1月。

三、检查范围

（一）大型商业综合体。已建成投入使用的集购物、住宿、展览、餐饮、文娱、交通枢纽等两种或两种以上功能于一体的城市商业综合体（不包括住宅和写字楼部分的建筑面积）。

（二）大型医疗建筑。已建成投入使用的具备门诊、手术、康复、住院等功能的医疗建筑。

四、工作措施

（一）大型商业综合体和大型医疗建筑

1.组织单位开展“十个一”活动（详见附件2）。即：签订一份消防安全责任书、对消防安全管理制度进行一次清理、开展一次消防安全自查、对消防设施进行一次系统检测和维护保养、对电气线路及油烟管道进行一次检测保养和安全检查、对消防安全标识进行一次更新维护、组织一次消防安全培训、组织一次初起火灾扑救和应急疏散演练、对消防安全档案进行一次梳理完善、作出一次消防安全承诺（承诺书式样见附件3）。在此基础上，还要建立大型商业综合体和大型医疗建筑“一企一册”（详见附件4）和“消防交底箱”（建设标准见附件5）。各单位要在12月25日前完成“十个一”活动，全面开展隐患自查自改，并将工作情况报送连锁企业集团总部和主管行业部门备案，消防安全“一企一册”和“消防交底箱”要报属地消防救援机构备案。

2.加强宣传教育培训。要充分运用微信、门户网站、宣传栏、LED屏等媒体，广泛宣传场所火灾危险性，大力普及防灭火和逃生自救知识，提高公众消防安全意识。利用单位内部各类视频资源，定期滚动播放消防安全宣传提示内容。单位每半年至少组织一次全员消防培训和演练。在醒目位置张贴消防安全指南，消防器材部位张贴可供“扫码即学”的“二维码”，随时随地获取消防安全知识。消防控制室人员应当取得国家职业资格证书并熟练掌握应急处置程序。

3.实施标准化管理。要成立由产权单位、管理单位法定代表人为组长的消防安全管理组织，通过签订责任书的方式，逐一明确各经营主体、使用单位等各方消防安全责任，建立场所内部网格化管理机制。严格执行《大型商业综合体消防安全管理规则》、《医疗机构消防安全管理九项规定》、《单位消防安全管理标准》，推行消防安全标准化管理。应用单位消防安全管理系统，运用信息化手段固化单位消防安全管理内容。

（二）消防救援部门

1.严格消防监督执法。要强化风险研判，结合冬春季特点，组织分析研判本地区大型商业综合体和大型医疗建筑消防安全形势，找准风险、研究对策，向社会发出预警提示。要加强重点抽查，将检查范围内的大型商业综合体和大型医疗建筑纳入“双随机一公开”重点抽查对象，对单位“十个一”活动落实及报备情况逐一进行检查和印证，做到一家一家查、一家一家过。要强化精准检查，依据《大型商业综合体和大型医疗建筑检查工作指引》，对单位逐级和岗位责任制落实情况、日常消防安全管理工作开展情况和容易致灾的火源、电源、气源，以及影响蔓延扩大和人员伤亡的防火分隔、安全疏散、消防设施等重点部位、突出风险和关键环节开展深入细致检查；抽调消防管理、消防设施、建筑防火、灭火救援等业务骨干，并邀请地方建筑、电气、暖通、给排水等有关行业领域专家及消防技术服务机构专业人员协同参与检查；对经过专家评审的，逐条核查其特殊消防设计及相关针对性技术措施落实情况。要强化联动测试，通过模拟火警、拉动测试等方法，对管理单位与业主、营业时间不同的业态、安保人员与员工、专职消防队或微型消防站与技术处置队、消防控制室与自动消防设施等应急联动响应情况进行重点检查测试。检查情况填入《大型商业综合体和大型医疗建筑消防安全专项检查登记表》（附件6），专家检查意见可以作为监督执法的参考依据。要落实清单管理，对检查发现的问题，建立问题隐患和整改责任“两个清单”，逐家明确隐患整改帮扶责任人，指导落实整改措施、责任、资金以及整改期间的临时防范措施，形成工作闭环。要严格执法检查，对抽查发现单位公开承诺弄虚作假、自查自改走过场、存在突出隐患的，严格依法查处；对符合重大火灾隐患判定标准的，提请政府挂牌督办，明确属地政府、相关部门和隐患单位整改责任。

2.实施隐患综合治理。要开展约谈提示，组织集中约谈大型商业综合体、大型医疗建筑、连锁企业消防安全责任人、消防安全管理人、物业经理、工程部经理、保安部经理、微型消防站站长、电工等“关键人”，通报隐患问题，明确整改责任和要求；对存在严重隐患的，提请当地党政领导或联合行业部门集中约谈隐患单位消防安全责任人。要强化条线管理，将排查隐患抄告主管行业部门和连锁企业集团总部，发挥行业系统监管作用。要加强隐患曝光，协调主流媒体对重大火灾隐患、突出风险隐患以及隐患久拖不改、整改措施不力的进行集中曝光。要加强信用管理，对问题突出的，纳入消防安全失信“黑名单”实施联合惩戒。要创新方式方法，建立落实“吹哨人”制度，完善有奖举报机制，及时查处员工和群众举报的消防违法行为和火灾隐患。

3.加强消防安全“明白人”建设。分类分级组织大型商业综合体、大型医疗建筑消防安全责任人、管理人开展一次消防安全培训，并督促其做好重点岗位、员工等人员的培训，分批次组织微型消防站队员进营区培训，大力培养消防安全“明白人”。

4.强化灭火救援准备。严格落实应急管理部、部消防局和总队相关工作要求，做好抵御和应对“巨灾”风险的灭火救援准备工作（具体任务详见附件7）。要强化熟悉调研，对辖区大型商业综合体和大型医疗建筑逐一开展实地熟悉，切实摸清单位内外情况，分级分类修订完善预案。要做实应急准备，强化“1+N”专业队伍实操实训，严格落实“五掌握、四联络、五占据”工作要求；消防救援站依照标准（详见附件8）统筹建立应急搜救机动力量，承担人员定位、搜索疏散、破拆攻坚等任务；建强单位微型消防站，建实应急响应联动和大型工程机械设备调用机制。要开展实战演练，联合应急、公安、卫健、住建、供水、供电、通信等部门开展综合性实战演练，强化与单位、行业部门的联勤联动，优化作战力量编成，细化力量调派方案。要加强值班值守和巡查看护，重要节点、重大活动期间组织力量前置备勤，确保一旦发生火情，按照“6+4”作战编成标准（详见附件9）一次性调集足够力量，确保处置在早在小。

（三）各行业主管部门

商务、卫健部门要配合开展大型商业综合体和大型医疗建筑消防安全标准化管理达标创建活动，打造示范标杆，并召开现场会等予以推广，将创建结果纳入行业评星、评级、年度考核等工作内容。住建部门要加强新改扩（含室内外装修）工程、施工工地管理、动火作业审批、易燃可燃装修材料及燃气等重点环节的监管。文体广旅部门要指导、督促大型商业综合体内文化娱乐场所和重大文化活动贯彻执行消防法律、法规，落实消防安全防范措施。市场监管部门要监督做好特种设备安全管理。市供电公司要加强对消防电源可靠性以及电气线路、电气设备的排查，找准突出风险和薄弱环节，采取针对性管控措施，有效压降火灾风险。

五、工作要求

（一）强化组织领导。相关乡镇（街道）、部门要充分认识开展大型商业综合体和大型医疗建筑消防安全专项检查的目的和意义，切实增强工作的责任感、使命感和紧迫感，强化底线思维。要加强统筹协调，主要领导亲自带队检查消防安全工作，推动解决消防安全重大问题。要成立检查工作专班，制定实施方案，对辖区内所有符合要求的大型商业综合体和大型医疗建筑逐一开展“体检式”检查，建立问题隐患和整改责任“两个清单”。

（二）加强监管协作。各相关部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，各尽其职，各负其责，联合组织检查督查，建立健全信息共享、情况通报、联合查处、案件移送机制，切实形成执法合力，有效推进大型商业综合体和大型医疗建筑专项检查工作开展。

（三）严格督导问责。市消委会将成立工作督导组，对相关乡镇（街道）检查情况进行督导，对未按要求开展专项检查、工作不到位、措施不落实、效果不明显的予以通报批评，进行警示约谈；对因整改不力、措施不到位发生较大以上或有影响的火灾事故的依法严肃追究相关人员责任。

（四）完善长效机制。要结合消防安全专项检查“一年小灶”工作，边整治边总结，固化形成好的经验做法和制度成果，并全面推广应用。对于存在的普遍性问题，要进行专题研究，并提出针对性解决对策和具体落实措施，不断提升大型商业综合体和大型医疗建筑消防安全管理水平。

相关乡镇（街道）专项检查实施方案和动员部署情况，请于2020年12月25日前报送市消防安全委员会办公室，于12月30日前报送大型商业综合体和大型医疗建筑单位底册和“两个清单”，《大型商业综合体和大型医疗建筑消防安全专项检查登记表》（附件6）、《大型商业综合体和大型医疗建筑消防安全专项检查统计表》（附件10）于12月21日后每周四12:00前报送，2021年1月31日前报送工作总结。重要情况随时报送。联系人：陈红兵，联系电话：0523-80678061，电子邮箱：630261905@qq.com。

附件：1.全市大型商业综合体和大型医疗建筑消防安全专项检查人员分组及任务分工

2.大型商业综合体、大型医疗建筑消防安全“十个一”活动

3.消防安全自查承诺书

4.大型商业综合体和大型医疗建筑“一企一册”模板

5.“消防交底箱”建设标准

6.大型商业综合体和大型医疗建筑消防安全专项检查登

记表

7.大型商业综合体和大型医疗建筑灭火救援准备工

作内容

8.应急搜救班组个人装备配备表

9.大型商业综合体灭火救援“6+4”编成标准表

10.大型商业综合体和大型医疗建筑消防安全专项检

查统计表

兴化市消防安全委员会办公室                2020年12月21日印发

附件1

全市大型商业综合体和大型医疗建筑消防安全专项检查人员分组及任务分工

一、工作组织

组  长：杨帆

组  员：丁晓阳、程欢、洪旭、朱森（联络员）和检测公司2名同志

检查单位：

兴化新城吾悦商业管理有限公司、兴化市英莱达置业有限公司、兴化市楚水购物中心、东方商厦投资（兴化）有限公司国际购物中心、兴化市星凯家居生活广场有限公司、兴化市乾宏市场管理有限公司、兴化市人民医院、兴化市戴南人民医院

二、工作时间

即日起至2020年12月31日，每单位原则上半天，检查和督导同时开展，具体时间以联络人通知为准。按照时间服从质量原则，工作时间可根据实际情况顺延。

三、工作方式和要求

（一）检查工作按照《兴化市大型商业综合体和大型医疗建筑消防安全专项检查工作实施方案》组织实施。

（二）检查督导过程中，消防救援站出动1车5人共同参加，负责后续隐患督改和查处工作，固化“防消联勤”机制。

（三）及时汇总检查情况，并将单位底册和检查情况报泰州消防救援支队周昕邮箱（xfzx@js）。

（四）检查期间，注意疫情防控，检查人员佩戴好口罩。

附件2

大型商业综合体、大型医疗建筑消防安全

“十个一”活动

一、签订一份消防安全责任书。实行承包、租赁或委托经营管理时，当事人与承包人、承租人、经营管理人签订一份消防安全责任书，明确各方消防安全责任。对有两个以上产权单位和使用单位的建筑物，各产权单位、使用单位应当签订消防安全责任书，明确对消防车通道、涉及公安安全的疏散设施和其他建筑消防设施的管理责任。

二、对消防安全管理制度进行一次清理。对照消防法律法规明确的消防安全管理制度和消防安全操作规程，结合本单位实际，及时查漏补缺、废旧立新，规范日常消防安全管理。

三、开展一次消防安全自查。突出餐饮娱乐、儿童活动、库房冷库、强弱电间及住院部、手术室、危化品储存室等重点场所和用火用电、施工改造、油烟管道、防火分隔、安全疏散等风险隐患，逐个楼层、逐个区域进行检查，及时发现并消除安全隐患。

四、对消防设施进行一次系统检测和维护保养。组织单位专业管理机构或者委托消防技术服务机构，对消防设施进行一次全面检查测试和维护保养，重点检查测试消防水源、防烟排烟、自动报警、自动灭火等设施，确保完好有效。

五、对电气线路、燃气管道及油烟管道进行一次检测保养和安全检查。组织单位电工或者聘请专家，对电气线路、用电设备等进行一次专业检测和安全检查，重点检查消防电源是否按规范要求设置，发电机是否正常运转，防静电设施是否完整，是否违规使用大功率电器。组织对燃气管道、油烟管道进行一次安全检查和清洗，重点检查橡胶软管是否存在老化、腐蚀等问题，气瓶、管道及燃气器具是否漏气，燃气泄漏安全保护装置是否有效，气瓶是否在有效使用期限内。

六、对消防安全标识进行一次规范更新。依照标准规范设置消防安全标识，对消防设施器材注意事项、操作方法和消防安全重点部位、安全疏散进行标注、提示和警示。对已设置的消防安全标识进行一次维护更新，发现变形、破损、变色、模糊、缺失的，及时进行更换或修理。

七、组织一次消防安全培训。新入职员工必须培训合格后才能上岗，对既有员工进行应知应会培训，使其达到“一懂三会”（懂本场所火灾危险性，会报警、会灭火和会逃生）要求。对重点岗位员工强化专业培训，使其掌握与岗位相适应的消防安全常识和技能。

八、组织一次初起火灾扑救和应急疏散演练。组织一次全员火灾扑救和消防演练，检验和落实各环节责任和措施，并根据演练情况完善灭火和应急疏散预案。按标准建强专职消防队或微型消防站，确保专人专职，配齐装备器材，加强值班值守，提高初起火灾处置能力。

九、对消防安全档案进行一次梳理完善。对消防安全基本情况和消防安全管理情况等档案台账进行一次全面梳理，及时查漏补缺，健全消防档案并装订成册，统一保管备查。收集单位总平面图、平面布置图、消防设施平面图及系统图、重点部位情况等资料建立“消防交底箱”，并放置在消防控制室，实行专人负责保管、维护。

十、作出一次消防安全承诺。在大型商业综合体和大型医疗建筑主要出入口醒目位置张贴《消防安全自查承诺书》，公布消防安全责任人、管理人及其职责，存在的风险隐患和整改措施，主动接受社会监督。

附件3

消防安全自查承诺书

我单位（单位名称：                                 ，地址：                       ；消防安全责任人姓名：        ，电话：              ；消防安全管理人姓名：        ，电话：              ）已按照《大型商业综合体和大型医疗建筑消防安全专项检查工作实施方案》要求，全面进行了自查，具体自查情况如下：

| 序号 | 检 查 内 容 | 发现的具体问题 | 采取的整改措施 | 整改部门或责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防安全责任书签订情况 |  |  |  |
| 2 | 消防安全管理制度清理情况 |  |  |  |
| 3 | 消防安全自查情况 |  |  |  |
| 4 | 消防设施检测和维护保养情况 |  |  |  |
| 5 | 电气线路、燃气管道及油烟管道检测保养和安全检查情况 |  |  |  |
| 6 | 消防安全标识设置、更新情况 |  |  |  |
| 7 | 组织消防安全培训情况 |  |  |  |
| 8 | 组织初起火灾扑救和应急疏散演练情况 |  |  |  |
| 9 | 消防安全档案梳理完善情况 |  |  |  |
| 10 | 其他问题 |  |  |  |

针对上述自查发现的问题，我单位承诺于202  年  月  日前完成整改。同时，将举一反三，依据《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等相关消防法律法规要求做好消防安全工作，若有违反，我单位将自觉承担相关法律责任，切实做到安全自查、隐患自除、责任自负，主动接受监督。（单位自行确定科学合理的整改期限）

（单位公章）

承诺人（法定代表人）：                        承诺时间：

注：此承诺书一式3份，由单位负责人填写并加盖公章，1份张贴于该单位醒目位置（所有出入口均需张贴），1份报当地消防救援机构，1份报行业主管部门（属连锁机构的，需同时报1份至集团总部）。

附件5

“消防交底箱”建设标准

一、箱体要求

有“消防交底箱”明显标识，具有防水、防潮功能，便于携带和使用。

二、基本资料

（一）消防组织架构、各级消防安全责任人及联系方式；

（二）建筑的基本概况和消防安全重点部位；

（三）总平面图、建筑平面图（含每个楼层）；

（四）消防安全管理制度和消防安全操作规程；

（五）消防设施和器材配置情况；

（六）专职消防队、志愿消防队（微型消防站）自防自救力量及其消防装备配备情况；

（七）消防安全管理人、消防设施维护管理人员、电气焊工、电工、消防控制室值班人员、易燃易爆化学物品操作人员的基本情况；

（八）灭火和应急疏散预案；

（九）安全现状自评报告。

以上资料电子版需拷贝至U盘，一并放入“消防交底箱”存档。

三、配备物品

（一）便携式小手电；

（二）激光笔；

（三）记号笔；

（四）其他使用工具。

四、存放要求

“消防交底箱”需放置在企业单位的门卫值班室、消防控制室以及重点部位等位置，由专人保管、维护、更新（更新时间应予以注明），禁止随意启封动用。

附件6

大型商业综合体、大型医疗建筑专项检查登记表

| 序号 | 消防管辖 | 单位名称 | 地址 | 单位类型 | 检查人员 | 存在问题 | 督改措施 | 消防监督执法情况 | 隐患整改 帮扶责任人 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 具体隐患 | 隐患 数量 |  |  |  |  |
| 1 | ××支队 |  |  |  | 范例： ××，××支队 ××，××设计院电气专家 ××，××市消防工程技术有限公司 |  |  | 范例： 1、提请××约谈单位消防安全责任人、管理人； 2、在××日报（××电视台）曝光火灾隐患； 3、判定为重大火灾隐患并提请市级政府（市安委会、市消委会）挂牌督办； 4、抄送市××部门、××区政府； 5、纳入消防安全“黑名单”； 6、…… | 范例： 1、下发《责令立即改正通知书》（×公消即字[2020]第×号）《责令限期改正通知书》（×公消限字[2020]第×号），并受案查处； 2、下发《重大火灾隐患整改通知书》（×公消重字[2020]第×号），并受案查处； 3、给予单位责令停止使用（营业）××并处罚款×万元的处罚。 | 范例： ××，13×× | 范例： 1、指导单位制定整改方案，拟于×月×日进场施工。 2、第1、3条已整改完毕，其他隐患正在整改中，预计×月×日前整改到位。 3、截至×月×日，已全部完成整改。 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ××大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.隐患整改帮扶责任人为消防救援机构监督检查人员。2.“单位类型”一栏在大型商业综合体、大型医疗建筑中选取。

附件7

大型商业综合体和大型医疗建筑

灭火救援准备工作内容

一、全面开展熟悉调研和重点摸排。市消防救援大队、消防站对辖区大型商业综合体、大型医疗建筑要逐一过堂，全部熟悉摸排一遍。总队针对1家30万㎡以上商业综合体和1家10万㎡以上大型医疗建筑，组织全勤指挥和技术专家组开展联合熟悉调研，并组织开展1次全省商业综合体示范性实战教学演练，适时举办业务培训和大讲堂。支队全勤指挥部要组织专班，与辖区大队、消防站指战员捆绑作业，对辖区30万㎡以上商业综合体和10万㎡以上医疗建筑进行“8看6测3练”实地熟悉调研，了解掌握建筑消防设施情况、建筑内部防火分区划分、辖区力量分布、联动力量调派等，并组织开展大型商业综合体和大型医疗建筑实战演练各1次。市消防救援大队、消防站要针对辖区大型商业综合体和大型医疗建筑，严格落实“8看6测3练”工作要求，重点熟悉单位建筑消防设施、建筑功能分区、安全出口、疏散楼梯、进攻通道、举高消防车作业面以及相关作战处置行动要点。

二、强化“1+N”专业队伍实操实训。市消防救援大队、消防站要进一步加强“1+N”建筑消防设施操作分队建设，推进队伍实体化运行，并结合消防救援站开展防火工作的有关要求，加强理论研习，编制专项工作指南和训练操法，逐一对辖区大型商业综合体和大型医疗建筑的消防设施开展实操实训，做到熟悉一家、实测一家、记录一家。“1+N”建筑消防设施操作分队要严格落实“五掌握、四联络、五占据”的工作要求，即掌握该单位建筑消防设施的种类、位置、启动方式、分区情况和实际效能；24小时联络到单位的消防安全管理人、微型消防站负责人、单位工程技术人员和消防设施维护人员；一旦发生火灾，能够根据职责分工迅速占据“一室一器三房”，即消防控制室、水泵接合器、防排烟风机房、消防水泵房、特殊设备机房，协同单位相关人员实施应急操作。

三、统筹建立应急搜救机动力量。市消防救援大队、消防站坚持“救人第一，科学施救”的指导思想，组建应急搜救班组。应急搜救班组一般不少于6人，设置1名指挥员、1名救护员、2名破拆员、1名安全员和1名驾驶员，主要承担本辖区灾害处置中的攻坚救人任务。

四、科学制订灭火救援预案。市消防救援大队、消防站要坚持“着眼实战、高效实用”的原则，抽调专家团队和骨干力量，研判评估大型商业综合体和大型医疗建筑的重点部位、高风险区域和可能发生的难控、失控灾情，科学制订灭火救援预案，确定作战力量编成、处置程序和技术战术措施。特别是针对影剧院、步行街主力店、餐饮、冷库等高危区域，制订“一区一案”的灭火救援子预案，明确建筑消防设施操作、内攻灭火、疏散救人、破拆排烟等具体作战行动方案。年内，市消防救援大队、消防站审核修订市域内、县域内的大型商业综合体和大型医疗建筑灭火救援预案，并签字报上级消防救援机构备案。

五、优化作战编成加强首战力量调集。大型商业综合体和大型医疗建筑发生火灾，要加强第一出动力量调集，按照“6+4”初战编成标准，一次性调集足够力量，即大队、消防救援站组成“侦察评估、疏散救人、破拆排烟、内攻控火、设施操控、安全管理”等6个基础性功能单元；支队调集“组织指挥、供水供剂、信通信息、战勤保障”等4个专勤功能单元。具备启动、操作建筑消防设施，举高作业面打通救援外部救援通道、在20分钟内破拆50㎡的广告牌或综合体玻璃幕墙、3个应急搜救小组“两用一备”快速搜救人员等作战能力，确保处置在早在小。

附件8

应急搜救班组个人装备配备表

| 搜救队成员 | 配备器材 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指挥员 | 灭火救援全套防护装备 | 1 | 空呼9L或6L双气瓶、安全钩使用O型或D型钩 |
|  | 抢险救援全套防护装备 | 1 |  |
|  | 热成像仪 | 1 | 可使用面罩式 |
|  | 测温仪 | 1 | 配备的热成像仪有测温功能可不配此器材 |
|  | 强光照明手电 | 1 | 防水，不小于500米照明距离，可变焦、具备高、中、低及闪爆功能连续工作时间不小于5小时 |
|  | 防爆对讲机 | 1 |  |
|  | 降温背心 |  |  |
|  | 喷绘笔或防爆喷漆 | 1 |  |
|  | 简易逃生面罩 | 1 |  |
| 救生员 | 灭火救援全套防护装备 | 1 | 空呼9L或6L双气瓶、安全钩使用O型或D型钩 |
|  | 抢险救援全套防护装备 | 1 |  |
|  | 降温背心 |  |  |
|  | 强光照明手电 | 1 | 防水，不小于500米照明距离，可变焦、具备高、中、低及闪爆功能连续工作时间不小于5小时 |
|  | 医疗急救包 | 1 |  |
|  | 防爆对讲机 | 1 |  |
|  | 救生背带 | 2 |  |
|  | 折叠式担架 | 1 | 小巧、材质轻、可固定 |
|  | 喷绘笔或防爆喷漆 | 1 |  |
|  | 简易逃生面罩 | 2 |  |
| 破拆员（2人） | 灭火救援全套防护装备 | 2 | 空呼9L或6L双气瓶、安全钩使用O型或D型钩 |
|  | 抢险救援全套防护装备 | 2 |  |
|  | 降温背心 |  |  |
|  | 强光照明手电 | 1 | 防水，不小于500米照明距离，可变焦、具备高、中、低及闪爆功能连续工作时间不小于5小时 |
|  | 消防尖斧 | 1 |  |
|  | 铁铤 | 1 |  |
|  | 防爆对讲机 | 2 |  |
|  | 降温背心 |  |  |
|  | 喷绘笔或防爆喷漆 | 2 |  |
| 安全员 | 灭火救援全套防护装备 | 1 | 空呼9L或6L双气瓶、安全钩使用O型或D型钩 |
|  | 抢险救援全套防护装备 | 1 |  |
|  | 降温背心 |  |  |
|  | 有毒气体检测仪 | 1 | 至少可同时检测可燃气、氧气、硫化氢和一氧化碳等四类气体的浓度 |
|  | 可燃气体检测仪 | 1 |  |
|  | 漏电探测仪 | 1 |  |
|  | 军事毒剂侦检仪 | 1 |  |
|  | 强光照明手电 | 1 | 防水，不小于500米照明距离，可变焦、具备高、中、低及闪爆功能连续工作时间不小于5小时 |
|  | 防爆对讲机 | 1 |  |
|  | 安全标识 | 1 |  |
|  | 喷绘笔或防爆喷漆 | 1 |  |
|  | 安全绳 | 1 | 动力绳不少于50米、100米、200米（根据建筑高度适情选用） |
| 驾驶员 | 灭火救援防护装备 | 1 | 符合驾驶员着装要求 |
|  | 降温背心 |  |  |
|  | 强光照明手电 | 1 | 防水，不小于500米照明距离，可变焦、具备高、中、低及闪爆功能连续工作时间不小于5小时 |
|  | 防爆对讲机 | 1 |  |

附件9

大型商业综合体灭火救援“6+4”编成标准表

| 6：基本作战单元 |
| --- |
| 作战单元 | 数量 | 车辆名称 | 数量 | 人数 | 随车器材 | 作战任务 |
| 侦察评估 | 1 | 抢险救援车 | 1 | 3 | 警戒类：警戒带、警示牌、闪光警示灯； 侦检类：可燃气体检测仪、有毒气体探测仪、测温仪、热成像仪、激光测距仪、侦察机器人； 照明类：照明灯、救生照明线； 通信类：插孔电话； 其他：移动供气源、空气呼吸器智能监控系统等装备器材。 | 承担火灾事故处置中的指挥任务，包括掌握火灾发展情况和灭火战斗进程，确定灭火救援技战术措施，下达作战命令，协调战斗行动。 |
| 疏散救人 （应急搜救力量） | 1 | 抢险救援消防车 | 2 | 18 | 救生类：逃生面罩、多功能担架、折叠式担架、救生软梯、电动升降机、GRS动力安全绳、螺旋救助绳、大功率音响式喊话器。 | 根据掌握的现场情况，分析判断灾情，制定总体作战方案，根据现场需要，划分战斗段（区），部署战斗任务，检查执行情况，根据灾情变化调整力量部署，协调应急联动单位配合作战行动。 |
|  |  | 水罐消防车 | 1 |  |  |  |
|  |  | 举高消防车 | 2 |  |  |  |
| 破拆排烟 | 1 | 抢险救援消防车 | 1 | 8 | 破拆类：手动破拆工具组、无齿锯、高性能等离子切割机、汽油切割器、便携式破拆棒； 排烟类：排烟阀专用扳手、正（负）压式排烟机、水驱动排烟机、坑道送风机。 | 利用多种破拆手段清除障碍、开辟通道，查明烟雾扩散方向、范围，利用排烟车、移动排烟机、喷雾水流等多种手段定向排除高温浓烟，提高火场内部能见度，降低现场温度，稀释可燃、有毒气体浓度等任务。 |
|  |  | 排烟车 | 1 |  |  |  |
|  |  | 强臂破拆车 | 1 |  |  |  |
| 内攻控火 | 1 | 大功率水罐消防车 | 1 | 12 | 灭火类：灭火弹、小型灭火机器人、自保护水枪、拐弯水枪、榔头水枪； 供水类：高压水带、高压分水器、水带护桥、集水器、手抬机动泵、中转水囊； 防护类：防坠落消防腰带、高层定位系统、隔热防护盾牌、高层建筑支点架、水带线路保护布、高层防坠落网兜、荧光导向标贴。 | 承担进攻路线选择、设置水枪阵地、梯次掩护、开辟通道、寻找火点、冷却降温、强攻灭火等战斗任务；对建筑外立面火势进行控制扑救，防止火灾蔓延，开辟外部救生、进攻通道。 |
|  |  | 压缩空气泡沫消防车 | 2 |  |  |  |
|  |  | 举高消防车 | 1 |  |  |  |
| 设施操控 | 1 | “1+N”建筑设施操作专业队 | 占领消防控制室、防排烟风机房、消防水泵房、水泵接合器、特殊设备机房等，通过建筑消防设施联网监测系统、微型消防站调度系统收集掌握现场情况，指导单位微型消防站或义务消防组织开展初期火灾处置，协同单位工程技术人员、设施维护人员实施应急操作。 |
| 安全管理 | 1 | / | 1 | 4 | 警戒带、哨子、登记板、风向仪、望远镜、激光测距仪 | 对危险区段、部位进行全程监测，确定安全防护等级，检查作战行动安全落实及参战人员健康状况，准确判断突发险情，及时向指挥员提出紧急撤离和人员替换建议，根据现场指令，下达撤离命令，清点核查人员。 |
| 4：专勤作战单元 |
| 组织指挥 | 1 | 通信指挥车 | 1 | / |  | 承担火灾事故处置中的指挥任务，包括掌握火灾发展情况和灭火战斗进程，确定灭火救援技战术措施，下达作战命令，协调战斗行动。 |
| 供水供剂 | 1 | 大功率水罐消防车 | 1 | 6 | 供水类：高压水带、高压分水器、水带护桥、集水器、手抬机动泵、中转水囊。 | 合理选择供水方式，集中主要供水装备保证火场主攻阵地灭火用水量，实施远距离供水、泡沫液及其他灭火药剂供给。 |
|  |  | 远程供水 泵组 | 1 |  |  |  |
| 信通信息 | 1 | 通信保障车 | 1 | 4 | 通信类：单兵图传、布控球、无人机、防爆手持台、备用电池、快速充电箱、卫星电话、无线中继电台、卫星通信设备、车载电台、聚合路由器、车载图传设备、视频指挥终端； 侦检类：望远镜、激光测距仪、测温仪等 | 建立现场通信指挥网，完成有线通信、无线通信、单兵图像、卫星图传、无人机航拍、信息收集、现场文书等任务。 |
| 战勤保障 | 1 | 油料车 | 1 | 1 | 备用装备：备用气瓶、个人防护装备、常用灭火器材装备，移动排烟机、高倍数泡沫发生器等专用装备，维修工具，战备食品及物资、烹饪工具 | 承担作战人员轮换和各种保障任务，保障范围主要包括油、水、电、气、灭火剂、饮食补给、道路交通、医疗卫生等，能够实现消防、事故单位和其他社会联动力量的快速协调和保障落实。 |
|  |  | 器材运输车 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 供气车 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 运兵车 | 1 | 10 |  |  |
|  |  | ◇饮食保障车 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | ◇移动智能照明平台 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | ◇救护车 | 1 | 1 |  |  |

附件10

大型商业综合体、大型医疗建筑消防安全专项检查统计表

| 地区 | “一企一册”建立及作出消防安全承诺 情况 | 实施隐患排查情况 | 综合整治情况 | 宣传培训情况 | “863”熟悉演练 | 组建机动搜救力量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 成立检查组 | 检查单位数量 | 发现火灾隐患和消防安全违法行为 （处） | 督促整改（处） |  |  |  |  |
|  | 大型商业综合体 （家） | 大型医疗建筑 （家） |  | 大型商业综合体 （家） | 大型医疗建筑 （家） |  |  | 判定重大火灾隐患 （家） | 挂牌督办 （家） | 媒体曝光 （家） | 纳入诚信体系 （家） | 罚款 （万元） | 责令三停（家） | 临时 查封（家） | 强制 执行（家） | 拘留 （人） | 组织培训（人次） | 组织演练（次） | 大型商业综合体 （家） | 大型医疗建筑 （家） | 支队级搜救分队 （支） | 搜救班组 （支） |
|  | 单位总数 | 建立“一企一册”数 | 作出消防安全承诺数 | 单位总数 | 建立“一企一册”数 | 作出消防安全承诺数 |  | 总数 | 其中，30万平方米以上 | 5-30万平方米 | 2-5万平方米 | 其中，10万平方米以上 | 5-10万平方米 | 2-5万平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海陵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高港 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姜堰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 靖江 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泰兴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兴化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |