兴化市消防安全委员会办公室文件

兴消委办〔2021〕9号

关于开展夏季消防安全大检查行动的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处），开发区管委会，市各有关部门、单位：

为深刻吸取我市“6.5”大垛厂房、“7.9”城区饭店等火灾事故教训，切实提升夏季火灾防控工作实效，全力预防和遏制当前火灾频发势头，确保全市消防安全形势持续稳定，市消防安全委员会研究决定，自即日起至2021年10月20日，在全市范围开展夏季消防安全大检查行动。现就相关工作通知如下：

一、工作目标

认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产和消防安全的重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，突出问题导向，强化底线思维，紧盯高层建筑、大型商业综合体和大型医疗建筑、“三合一”“多合一”“九小场所”和群租房、老旧小区、企业厂房仓库、易燃易爆危险品场所、城镇燃气等，深入开展消防安全综合治理，全力防范化解重大安全风险，坚决遏制群死群伤火灾事故，确保全市火灾形势总体平稳，有效遏制较大火灾事故。

二、主要工作任务

（一）开展高层建筑综合治理。各乡镇（街道）、各有关部门，要对照《全市高层建筑消防安全三年整治计划实施方案》（兴消委办[2020]14号）明确的职责分工，按照“时间服从质量”原则，继续推进高层建筑消防安全综合治理，逐栋明确消防安全经理人或楼长，重点整治室内消火栓系统和自动喷水灭火系统的消防供水不足和压力不够、电动车违规停放充电、占用消防车通道和消防登高面、常闭式防火门常开、集中查处一批存在严重违法行为和拒不整改火灾隐患的物业企业和单位业主。对摸排发现的“弃管楼”，由属地政府明确消防安全管理主体；违规采用易燃可燃外保温材料的，结合改建、扩建，推动尽快拆除改造。

（二）开展大型商业综合体、大型医疗建筑专项治理。市消防救援部门要发动单位开展“十个一”活动，指导单位严格执行《大型商业综合体消防安全管理规则》、《医疗机构消防安全管理九项规定》、《单位消防安全管理标准》，推行消防安全标准化管理。要加强执法检查、抽查，对检查、抽查发现的问题，建立问题隐患和整改责任“两个清单”，实行清单管理。要通过开展约谈提示、强化条线管理、加强隐患曝光、加强信用管理等方法实施综合治理，不断提升大型商业综合体和大型医疗建筑消防安全管理水平。

（三）开展“三合一”“多合一”“九小场所”和群租房专项治理。各乡镇（街道）、公安派出所要加大对“三合一”“多合一”“九小场所”和群租房的排查整治力度，督促场所严格落实《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》、《“群租房”消防安全整治导则》和《10人以上“群租房”消防安全整治最低要求》，重点整治违规住人、电动车违规停放充电、采用泡沫夹芯彩钢板搭建群租房、违规设置影响疏散逃生和灭火救援的金属栅栏、用火用电用油用气不规范、危化品存储使用不规范、电气线路老化、消防设施和逃生自救器材配置不到位等问题。

（四）开展老旧小区专项整治。各乡镇（街道）以及自然资源和规划、住建等部门，要将老旧小区消防改造工作纳入政府年度城镇保障性安居工程、老旧小区综合整治内容，按照“一区一策”、“先急后缓”原则，制定消防车通道治理方案，规范划设停车位并加强管理，铺设消防管网，增设市政消火栓，完善建筑消防设施、畅通建筑内疏散通道，提升小区抗御火灾能力。

（五）开展企业厂房仓库专项整治。各乡镇（街道）要全面排查本地园区内消防水源、消防道路情况，彻底补清历史欠账。要持续开展企业厂房、仓库消防安全排查整治，重点解决防火间距不符合要求、出口疏散通道堵塞封闭、消防器材设置不到位、用火用电用气管理不规范、违规使用泡沫夹芯彩钢板搭建等突出问题，对违规搭建的泡沫夹芯彩钢板建筑，要加大违法行为执法和拆除力度。

（六）开展易燃易爆危险品场所专项整治。各乡镇（街道）以及商务、应急等部门，要重点针对单位消防安全组织建设和责任制落实、专（兼）职消防队伍建设、防火安全技术措施、消防安全操作规程、消防设施运行、灭火药剂储备、灭火应急预案和演练、火灾爆炸事故的工艺应急处置等方面内容，组织开展集中检查，及时督促消除火灾隐患。指导企业建立健全“一企一册”台账资料，建强灭火救援队和工艺处置队“两支队伍”。

（七）开展城镇燃气专项整治。要全面贯彻落实省住建、发改、公安、交通、商务、应急、市监、消防8部门联合印发的《关于深化城镇燃气安全生产专项整治工作的意见》（苏建城[2021]84号）要求，持续推动城镇燃气安全生产专项整治工作，强化长效管理措施，确保燃气使用安全。

（八）因地制宜开展专项整治。各乡镇(街道)、各有关部门，要按照“什么问题突出就重点解决什么问题、什么隐患严重就重点整治什么隐患”的原则，研判分析本辖区、本行业可能造成群死群伤火灾的重点场所和突出风险，结合本辖区、本行业夏季火灾特点及防控重点，组织开展有针对性的消防安全大检查行动。如：在乡镇（街道）方面：大垛突出劳动密集型企业泡沫夹芯板房、竹泓突出木船加工企业、戴窑突出粮食加工企业、开发区突出食品加工企业、千垛突出旅游景区、民宿、农家乐等开展消防安全大检查，其他各乡镇（街道）结合辖区产业特点开展消防安全大检查；在行业部门方面：教育、工信、民政、住建、商务、文旅、卫健、国资、人防等有关部门要按照“谁主管、谁负责”的原则，依法履行监管责任，重点针对高层建筑、地下空间、大型商业综合体、化工企业、学校、医院等重点场所，以及养老院、儿童活动场所、文物古建筑、标志性建筑等敏感场所，组织开展一次行业系统单位消防安全大检查，建立问题隐患和整改责任“两个清单”，跟踪督促整改火灾隐患。公安部门要通过组织培训、加强督导、纳入考核等方式，督促、指导公安派出所继续依法履行消防监督管理职责。消防救援部门要加大对火灾高危单位、消防安全重点单位的监督抽查，并将燃气消防安全纳入检查重点，综合采取行政处罚、刑责追究、信用惩戒、挂牌督办、媒体曝光等手段，强力整治火灾隐患。

三、步骤及措施

自即日起至2021年10月20日结束，分三个阶段进行。

（一）部署发动阶段（7月20日前）。

各乡镇（街道）及有关部门对照消防安全大检查的重点任务、存在问题和工作措施，结合实际制定工作方案，通过召开会议，明确工作职责、细化工作措施，广泛发动、部署到位。

（二）组织实施阶段（7月21日至10月8日）。

针对夏季消防工作特点，聚焦重点部位、重点环节开展消防安全大排查，持续深化火灾隐患综合整治，进一步夯实消防工作基础，建立健全消防安全长效机制。

（三）总结验收阶段（10月9日至10月20日）。

组织检查验收，总结经验做法，固化工作成效，完善防范化解重大消防安全风险长效机制。

四、工作要求

（一）提高站位，加强领导。各乡镇（街道）、各有关部门和单位要切实担负起夏季消防安全大检查的政治责任，全力抓好组织领导。市消委会成立工作领导小组，领导小组办公室设在消防救援大队，大队长杨帆兼任办公室主任，承担日常工作。各乡镇（街道）、有关部门也要逐级成立组织机构，加强调度指挥，压实工作责任，抓好落实、抓出成效。要持续深化乡镇（街道）消委会组织架构及工作职责、辖区单位消防安全监管主体“双备案”制度，严防小单位、小场所失控漏管，各乡镇（街道）消委会、消委办具体负责本辖区夏季消防安全大检查工作的统筹推进，协调落实具体联合执法等工作。各村（社区）干部、网格员等基层组织工作人员对所管辖网格消防安全大检查工作承担直接责任，具体负责隐患排查、整改告知、督促整改等工作，并及时将整治情况逐级上报。

（二）分工协作，形成合力。各有关部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，根据《江苏省消防安全责任制实施办法》中明确的消防安全职责，结合夏季消防安全大检查行动要求，健全定期会商、情况通报、联合执法等机制，加强分工协作、协调配合，强化隐患防控和应急联动，合力提升防范化解重大消防安全风险水平。基层网格员对网格内排查中发现的隐患和整改等情况，建立“一户一档”，对拒不整改或整改不到位的，采取断电断水措施，要求限期改正。对复查时仍不做整改的，逐级上报至镇街，由镇街组织辖区内各部门集中开展联合执法行动，依法实施行政强制措施。

（三）跟踪问效，狠抓落实。夏季消防安全大检查行动列入年度安全生产和消防工作考核内容。各乡镇（街道）、各部门要切实提高认识，完善工作责任制，排出时间表，明确责任人，层层分解任务，确保工作任务落实到具体单位、具体岗位和具体人员，确保工作形成闭环。各乡镇（街道）消委会、消委办要加强综合协调和督促指导，形成常态化工作机制，坚决防止走形式、简单化、一阵风。要强化工作落实，市消委会将对工作情况开展随机督导，对工作不力、问题突出的，及时通报批评，督促其加大工作力度。对发生较大以上亡人火灾事故的，组织实施约谈，并依法追究有关单位和人员的责任。

各乡镇（街道）、有关部门工作方案和动员部署情况，请于7月20日前报送消委办。8月至9月，每月20日报送夏季消防安全大检查行动情况统计表及当月工作小结；10月20日前报送夏季消防安全大检查行动登记表（详见附件1、2）及工作总结。

电子邮箱：630261905@qq.com，联系电话：83223119。

附件1：夏季消防安全大检查行动登记表

附件2：夏季消防安全大检查行动统计表

兴化市消防安全委员会办公室

2021年7月13日

兴化市消防安全委员会办公室                2021年7月13日印发

| 附件1： 夏季消防安全大检查行动登记表 |
| --- |
| 乡镇街道（部门）： 审核人： 填表人： 联系电话： |
| 序号 | 被检查单位或场所名称 | 所属类别 | 地址 | 负责人 | 联系方式 | 排查时间 | 排查人员姓名 | 存在的问题 | 整改进度 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1、所属类别根据实际从“高层建筑、大型商业综合体或大型医疗建筑、三合一、多合一、九小场所、群租房、老旧小区、企业厂房仓库、易燃易爆危险品场所、城镇燃气、其他场所“中选填一类； 2、排查时间按照YYYY-MM-DD的格式填写，如2019-7-10； 3、排查人员按照实际情况填写，如民政局张××、建设局李××、 ××公安派出所王××、××镇××村赵××； 4、整改进度项如全部完成整改的，填写“全部完成整改”；部分完成整改的，根据实际情况填写，如第1、3、6条已完成整改。 |

附件2：

| 夏季消防安全大检查行动统计表 |
| --- |
| 乡镇（街道 ）或部门 名称 | 动员部署 | 联合执法 | 排查情况 | 实施整治情况 | 技防措施情况 |
|  | 组织约谈（人） | 组织培训（人） | 与行业部门开展联合执法（次） | 人员密集场所（家） | “群租房”及“三合一”场所（处） | 养老机构（家） | 发现违法行为及火灾隐患（处） | 责令限期改正（家） | 督改违法行为及火灾隐患（处） | 立案查处（家） | 罚款 | 责令“三停”（家） | 临时查封（处） | 拘留（人） | 重大火灾隐患整治 | 提请地方政府关停（家） | 纳入诚信体系进行联合惩戒（家） | 投诉举报情况 | 独立式感烟火灾探测报警器安装 | 简易喷淋装置安装 | 电动车智能集中充电设施安装 | 电气火灾监控系统安装 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总金额（万元） | 其中，处罚5万元以上的（家） |  |  |  | 判定重大火灾隐患（家） | 当地政府挂牌督办（家） | 曝光重大火灾隐患 （家） |  |  | 接到投诉举报数量（个） | 已核查投诉举报数（个） |  |  |  |  |
| 审核人： 填报人： 联系方式： 上报时间： |

以上数据为累计数据