兴化市消防安全委员会办公室文件

兴消委办〔2022〕3号

关于开展小企业小作坊专项治理的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处），开发区管委会，市消防安全委员会各成员单位：

根据省安委办、消委办《关于深刻汲取镇江新区“3.8”火灾事故教训全力做好火灾防控等安全防范工作的紧急通知》要求，结合我市实际，现就在全市范围内集中全面开展小企业小作坊专项治理工作通知如下：

一、专项治理时间

结合市消委办《关于持续推进“九小场所”消防安全综合治理工作的通知》（兴消委[2021]1号）要求，小企业小作坊专项治理时间为：从即日起至2022年6月31日。

二、专项治理内容、标准

（一）专项治理内容

1、安全疏散是否符合要求；2、用火、用电是否安全可靠；3、防火防烟分隔是否彻底；4、是否存在“三合一”住宿现象；5、消防设施和器材是否配备齐全，并保持完好有效；6、装修材料是否符合要求；7、燃气安装、使用是否符合要求；8、电动自行车停放、充电是否安全合规；9、是否提示消防安全，消防安全告知/承诺书是否固定设置并贯彻执行。

（二）专项治理标准

1、安全疏散设施：场所应按照标准设置安全出口和疏散通道并保持畅通；场所内应设置应急照明和疏散指示标志，应配置救生绳等逃生设施、器材；严禁在门窗上安装固定铁栅栏、广告牌，设置影响逃生和灭火救援的障碍物应拆除。

2、用火用电用气：用火用电用气管理规范，无违章动火用电现象；无乱拉乱接电气线路；大功率电器线路应单独穿管敷设；燃气使用场所符合燃气安装、使用规定，应安装燃气泄漏安全保护装置；电线不得使用接线板多次串联；油烟机应定期清理，保持整洁。

3、防火防烟分隔：相邻场所之间和楼梯间应采取可靠防火分隔措施，隔墙应采用实体墙进行分隔，楼梯段及围护结构不得使用可燃材料或轻钢龙骨石膏板。

4、人员住宿：一律不得住人。

5、消防设施和器材：场所内部装修不得影响原有消防设施的使用功能，有条件的场所应设置消防卷盘；所有场所按每 30 平方米 1 具的标准配置灭火器；推广安装简易喷淋、点式感烟火灾探测报警器等简易消防设施。

6、装修装饰材料：场所内吊顶和隔墙材料应采用不燃材料，窗帘和地毯应采用难燃材料，严禁采用聚胺酯、聚苯乙烯泡沫夹芯板等易燃材料装修、隔断。

7、易燃易爆管理：严禁违法违规储存、经营、使用易燃易爆危险物品。

8、电动自行车安全：电动自行车不得停放在场所内，不得占用、堵塞疏散通道，不得乱拉乱接电线或“飞线”充电。电动自行车电瓶不得入室充电。

9、消防宣传培训：场所和场所包厢内设置消防提示标识。从业人员做到“一懂四会”，即懂本场所火灾危险性，会报火警（向119报警，讲清失火地点、现场情况、是否有人员被困）、会检查火隐患、会扑救初起火灾、会组织疏散逃生。

三、工作要求

（一）深入分析研判，加强组织领导。各乡镇（街道）要开展一次本辖区小企业小作坊的消防安全形势分析研判，找准突出问题和薄弱环节，研究制定对策措施。要严格落实属地管理责任，主要负责人要亲自研究部署、压实责任，要完善乡镇消委会“1+2+N”消防治理机制，统筹辖区各项工作深入有效开展，协调解决工作推进过程中遇到的困难茅盾。市应急管理局、市工信局牵头负责督促指导，消防救援部门负责对此次专项治理给予技术指导和培训。

（二）深刻吸取教训，推动问题整改。各乡镇（街道）要深刻吸取近期小企业小作坊火灾事故教训，结合前期“九小场所”消防综合治理工作中存在的问题和不足，举一反三推动各项问题整改，建立“三个清单”（场所底数清单、隐患问题清单、整改和监管责任清单），确保底数清楚，问题见底，责任落实，严防小单位、小场所失控漏管。

（三）强化督查指导，严格落实责任。专项治理工作期间，市消委会将联合纪检、效能等部门，采取“四不两直”的方式，开展督查暗访，对未按要求开展专项治理、工作不到位、措施不落实、效果不明显的，将约谈相关乡镇（街道）负责人，责令重新开展专项治理，并在全市集中通报批评。对因履职不力导致发生小企业小作坊火灾事故的，依法追究有关单位和人员的责任。

专项治理工作期间，各乡镇（街道）各有关部门要加强信息报送，3月30日前，报送工作方案；每月20日前报送阶段工作小结，6月20日前报送工作总结。联系人：丁晓阳，联系电话：15252601799，邮箱：630261905@qq.com。

附件1：小企业小作坊消防安全排查记录表

附件2：小企业小作坊消防安全综合治理登记表

兴化市消防安全委员会办公室

2022年3月18日

兴化市消防安全委员会办公室                2022年3月18日印发

附件1：

小企业小作坊消防安全排查记录表

（加盖排查单位印章）

排查单位：                                              编号：【   】 第 号

| 场所情况 | 单 位 名 称 |  | 法定代表人或主要负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  | 联系电话 |  |
| 安全疏散 | 安全出口、疏散楼梯数量是否符合规范要求 |  |
|  | 门窗是否设置铁栅栏、广告牌等障碍物 |  |
|  | 安全出口、疏散楼梯是否畅通，是否配备救生绳等 |  |
|  | 是否设置应急照明和疏散指示标志并保持完好有效 |  |
| 用火用电用气管理 | 有无违章动火，油烟机是否定期清理保持整洁 |  |
|  | 是否乱拉接电气线路，大功率电器线路是否单独穿管敷设，电线是否使用接线板多次串联 |  |
|  | 燃气的安装、使用是否符合相关安全规定 |  |
| 防火分隔 | 与相邻场所的防火防烟分隔是否到位 |  |
| 人员住宿 | 是否有人员住宿（小旅馆除外） |  |
| 消防设施和器材 | 是否设置消防卷盘，是否设置简易消防设施 |  |
|  | 装修是否影响原有消防设施正常使用 |  |
|  | 是否按每 30 平方米 1 具的标准配置灭火器 |  |
| 装饰装修 材料 | 内部隔墙、吊顶是否采用不燃材料 |  |
|  | 窗帘和地毯是否采用难燃材料 |  |
|  | 是否采用泡沫夹芯板等易燃材料装修、隔断 |  |
| 易燃易爆 | 是否违规储存、经营、使用易燃易爆危险物品 |  |
| 电动自行车安全 | 电动自行车是否停放在场所室内（含夜间），是否占用、堵塞疏散通道、疏散楼梯 |  |
|  | 电动自行车是否“飞线”充电，是否将电瓶入室充电 |  |
| 消防宣传培训 | 是否设置消防标识，是否开展消防宣传培训演练 |  |
|  | 从业人员是否达到“一懂四会”要求 |  |
| 是否送达告知/承诺书并按要求张贴 |  |
| 是否存在其他消防违法行为及火灾隐患 |  |
| 备注 | 针对上述检查情况，责令你场所（单位）于 ___年 ___ 月 ___日前整改完毕，并报______________备案,逾期不改将被依法查处。整改期间，你场所（单位）应做好相应的消防安全防范措施。 |

排查人员（签名）：                                 被检查场所（单位）负责人（签名）：

此表一式两份，一份留档，一份交被检查场所（单位）。

| 附件2： 小企业小作坊消防安全综合治理登记表 |
| --- |
| 乡镇（街道）： 审核人： 填表人： 联系电话： |
| 序号 | 小企业小作坊 名称 | 地址 | 场所安全责任人 | 联系方式 | 排查时间 | 监管机构 | 监管责任人 | 存在的问题 | 整改进度 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |