兴化市消防救援大队文件

兴消〔2023〕5号

兴化市消防救援大队涉企行政处罚“三张清单”

按照《市政府办公室关于印发全面推行涉企轻微违法行为不予处罚和一般违法行为从轻减轻处罚清单实施意见的通知》要求，根据相关法律法规规定，市消防救援大队制定了涉企行政处罚“三张清单”，现向社会公布。

兴化市消防救援大队

2023年1月19日

兴化市消防救援大队                                 2023年1月19日印发

兴化市消防救援大队涉企行政处罚“三张清单”

| 编号 | 违法行为名称 | 不予处罚条件 | 法律依据 | 实施主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准或者未保持完好有效 | 消防设施、器材和消防安全标志存在的问题和故障，单位已自行发现，并采取措施进行整改，且已落实保证消防安全的防范措施或者将危险部位停用的。 | 《消防法》第六十条 《江苏省消防行政处罚裁量基准》第十三条第二款 | 市消防救援大队 |
| 2 | 对损坏、挪用或者擅自停用、拆除消防设施、器材 | 因室内装修、设备维护等确实需要局部停用消防设施、器材的，已书面报经消防安全责任人或者管理人同意，并落实消防安全的防范措施或者将危险部位停用，且不影响其他区域消防设施、器材正常使用的。 | 《消防法》第六十条 《江苏省消防行政处罚裁量基准》第十四条第二款 | 市消防救援大队 |
| 3 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者其他妨碍安全疏散行为 | 占用、堵塞、封闭的疏散通道、安全出口宽度未超过该疏散通道、安全出口总宽度20%，且当场改正的。 | 《消防法》第六十条 《江苏省消防行政处罚裁量基准》第十五条第二款 | 市消防救援大队 |
| 4 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距 | 埋压、圈占、遮挡消火栓，情节轻微，当场改正的；或者使用非固定的建（构）筑物或者设施占用防火间距，当场改正的。 | 《消防法》第六十条 《江苏省消防行政处罚裁量基准》第十六条第二款 | 市消防救援大队 |
| 5 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车道通行 | 占用、堵塞、封闭消防车通道，情节轻微，当场改正的。 | 《消防法》第六十条 《江苏省消防行政处罚裁量基准》第十七条第二款 | 市消防救援大队 |
| 6 | 对人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物 | 在其他门窗设置障碍物，当场改正的 | 《消防法》第六十条 《江苏省消防行政处罚裁量基准》第十八条第二款 | 市消防救援大队 |